İŞİN ADI: ALÇAK GERİLİM MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İSKN: 2026/1339260

| Sıra No | Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125A K-3 TMŞ VE AÇTIRMA BOBİNİ | ADT | 25 |  |  |
| 2 | 250A K-3 TMŞ VE AÇTIRMA BOBİNİ | ADT | 5 |  |  |
| 3 | 160A K-3 TMŞ VE AÇTIRMA BOBİNİ | ADT | 4 |  |  |
| 4 | 400A K-3 TMŞ VE AÇTIRMA BOBİNİ | ADT | 1 |  |  |
| 5 | 630A K-3 TMŞ VE AÇTIRMA BOBİNİ | ADT | 2 |  |  |
| 6 | KOMPAK ŞALTER AÇMA BOBİNİ | ADT | 56 |  |  |
| 7 | PARAFUDUR TİP 1 | ADT | 31 |  |  |
| 8 | PARAFUDUR TİP 2 | ADT | 131 |  |  |
| 9 | KAR1-H EARTHLEAK.REL.3DIN 110-400V K.A.R | ADT | 51 |  |  |
| 10 | KAR1-HD DLY EARTH LEAKAGE RELAY K.A.R | ADT | 53 |  |  |
| 11 | KAR4-H DLY 230VAC 2DI KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 1 |  |  |
| 12 | EMS-96-D GÜÇ KALİTESİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 1 |  |  |
| 13 | CT1/22 TRANSF 22MM TOROİD AKIM TRAFOSU | ADT | 1 |  |  |
| 14 | CT1/35 CURENT TRANS 35MM TOROİD AKIM TRF | ADT | 1 |  |  |
| 15 | CT1/60 CURENT TRANS 60MM TOROİD AKIM TRF | ADT | 66 |  |  |
| 16 | CT1/80 CURENT TRANS 80MM TOROİD AKIM TRF | ADT | 1 |  |  |
| 17 | CT-1/110 CURENT TRANS 110MMTOROİDAKIMTRF | ADT | 14 |  |  |
| 18 | CT-1/160 CURENT TRANS 160MMTOROİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 19 | CT-1/210 CURENT TRANS 210M TOROİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 20 | CT-1/300 CURENT TRANS 300MMTOROİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 21 | CT-1/280R CURENT TRANS280MMTOROİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 22 | CT-1/350R CURENT TRANSF350MMTORİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 23 | CT-1/400R CURENT TRANSF400MMTORİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 24 | CT-1/508R CURENT TRANSF508MMTORİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 25 | CT-1/610R CURENT TRANSF610MMTORİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 26 | CTA-1/110 TRANSF.OPEN.110MMTORİDAKIMTRF | ADT | 3 |  |  |
| 27 | CTA-1/160 TRANSF.OPEN.160MMTORİDAKIMTRF | ADT | 1 |  |  |
| 28 | CTA-1/210 TRANSF.OPEN.210MMTORİDAKIMTRF | ADT | 13 |  |  |
| 29 | CTA-1/300 TRANSF.OPEN.300MMTORİDAKIMTRF | ADT | 3 |  |  |
| 30 | CTA-1/350 TRANSF.OPEN.350MMTORİD AKIMTRF | ADT | 3 |  |  |
| 31 | CTA-1/400 TRANSF.OPEN.400MMTORİDAKIMTRF | ADT | 6 |  |  |
| 32 | NFI4F 25/0,03 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 1 |  |  |
| 33 | NFI4F 40/0,03 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 2 |  |  |
| 34 | NFI4F 80/0,3 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 1 |  |  |
| 35 | NFI4F 100/0,3 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 5 |  |  |
| 36 | NFI2F 25/0,03 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 105 |  |  |
| 37 | NFI2F 40/0,03 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 1 |  |  |
| 38 | NFI2F 40/0,3 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 1 |  |  |
| 39 | NFI2F 63/0,03 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 1 |  |  |
| 40 | NFI2F 63/0,3 F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADT | 1 |  |  |
| 41 | NFI4K 40/0,03-HI K TİPİ KAÇAKAKIMRÖLESİ | ADT | 101 |  |  |
| 42 | NFI4K 63/0,03-HI K TİPİ KAÇAKAKIMRÖLESİ | ADT | 42 |  |  |
| 43 | NFI4K 80/0,03-HI K TİPİ KAÇAKAKIMRÖLESİ | ADT | 19 |  |  |
| 44 | NFI4K 100/0,03-HI K TİPİ KAÇAKAKIMRÖLE | ADT | 12 |  |  |
| 45 | PANO İÇİ KABLO KANALI - 40X60MM | M | 3 |  |  |
| 46 | SİGORTA KUTUSU 24 LÜ | ADT | 2 |  |  |
| 47 | OTOMATİK SİGORTA (SIEMENS)1X 25 W OTOMAT | ADT | 9 |  |  |
| 48 | ELK PANO İÇİ AYDINLATMA LAMBASI VE SWİCH | ADT | 138 |  |  |
| 49 | YALITKAN PLEKSİGLAS | M2 | 116 |  |  |
| 50 | YALITKAN PASPAS | M2 | 100 |  |  |
| 51 | KABLO H07Z1-U 1x4 mm2 | M | 100 |  |  |
| 52 | KABLO H07Z1-U 1x6 mm2 | M | 200 |  |  |
| 53 | KABLO H07Z1-U 1x10 mm2 | M | 100 |  |  |
| 54 | KABLO H07V-K/NYAF 1x16 mm2 | M | 100 |  |  |
| 55 | W OTOMAT BARASI | M | 5 |  |  |
| 56 | ÖRGÜLÜ BAKIR TOPRAKLAMA İLETKENİ | M | 25 |  |  |
| 57 | BAKIR TOPRAKLAMA KAZIĞI | ADT | 10 |  |  |
| 58 | BAKIR TOPRAKLAMA LEVHASI 700X700X1,5 MM | ADT | 3 |  |  |
| 59 | BAKIR TOPRAKLAMA EK KLEMENS | ADT | 5 |  |  |
| 60 | PARATONER BAŞLIĞI | ADT | 1 |  |  |
| 61 | PARATONER DİREĞİ | ADT | 1 |  |  |
| 62 | PARATONER DİREK SEHPASI | ADT | 1 |  |  |
| 63 | PARATONER DİREK TESPİT KELEPÇESİ | ADT | 2 |  |  |
| 64 | PARATONER DİREĞİ EK APARATI | ADT | 1 |  |  |
| 65 | TOPRAKLAMA TOZU | KG | 10 |  |  |
| 66 | İNİŞ KROŞESİ | ADT | 60 |  |  |
| 67 | TEST KLEMENSİ | ADT | 6 |  |  |
| 68 | TEST KLEMENSİ MHF. KUT. ( ETANJ ) 25*30 | ADT | 1 |  |  |
| 69 | TİP6 KOMPOZİTPANO900X560X300MMSIVAÜSTÜ | ADT | 5 |  |  |
| 70 | 3x1,5 TTR KABLO | M | 200 |  |  |
| 71 | 3x2,5 NYY(YVV) KABLO | M | 500 |  |  |
| 72 | ELEKTRİK PROJESİ HAZIRLAMA HİZMETİ | ADT | 8 |  |  |
| 73 | ELK PANO TEKHAT ŞEMA HAZIRLA(1-10 LİNYE) | ADT | 40 |  |  |
| 74 | ELK PANO TEKHAT ŞEMA HAZIRL(10-30 LİNYE) | ADT | 129 |  |  |
| 75 | ELK PANO TEKHAT ŞEMA HAZ(30-ÜZERİ LİNYE) | ADT | 50 |  |  |
| 76 | KABLO REGLAJ DEMONTAJ VE MONTAJI (ADP) | ADT | 50 |  |  |
| 77 | KABLO REGLAJ DEMONTAJ MONTAJ(TALİ PANO) | ADT | 169 |  |  |
| 78 | ELEKTRİK PANO SABİTLEME | ADT | 18 |  |  |
| 79 | ELEKTRİK PANO TEMİZLEME | ADT | 129 |  |  |
| 80 | ELK PANO İÇİ AYDINLATMA VE SWİCH MONTAJI | ADT | 138 |  |  |
| 81 | ELK PANO KOROZYON TADİLAT MONTAJI | ADT | 52 |  |  |
| 82 | ELEKTRİK PANO KİLİT MONTAJI | ADT | 107 |  |  |
| 83 | KABLO RENK UYGUNLUK MONTAJI | ADT | 80 |  |  |
| 84 | ELK PANO İÇİ ETİKET VE TANIMLAMA MONTAJI | ADT | 184 |  |  |
| 85 | ELEKTRİK PANO İÇ KAPAK MONTAJI | M2 | 116 |  |  |
| 86 | ELEKTRİK PANO TEHLİKE İŞARETLERİ MONTAJI | ADT | 49 |  |  |
| 87 | ANA EŞ POTANSİYEL BARA MONTAJI | M | 31 |  |  |
| 88 | ELEKTRİK PANO İÇİ PARAFUDR MONTAJI | ADT | 162 |  |  |
| 89 | MODÜLER KAÇAK AKIM RÖLESİ MONTAJI | ADT | 187 |  |  |
| 90 | TROİD AKIM TRAFOLU K.A. RÖLE MONTAJI | ADT | 110 |  |  |
| 91 | SİGORTA VE TMŞ MONTAJI | ADT | 40 |  |  |
| 92 | YAKALAMA UCU MONTAJI | ADT | 1 |  |  |
| 93 | İNİŞ İLETKENİ MONTAJI | M | 6 |  |  |
| 94 | TEST KLEMENS MONTAJI | ADT | 6 |  |  |
| 95 | YILDIRIM GÜÇLENDİRME HİZMETİ | ADT | 6 |  |  |
| 96 | YERALTI BAKIR LEVHA MONTAJI | ADT | 9 |  |  |
| 97 | YERALTI BAKIR ÇUBUK MONTAJI | ADT | 9 |  |  |
| 98 | TOPRAKLAMA İLETKENİ MONTAJI | M | 9 |  |  |
| 99 | DİKİLİ TİP PANO MONTAJ İŞÇİLİĞİ | ADT | 5 |  |  |
| 100 | ELEKTRİK TESİSATI PANO KONTROLÜ | ADT | 200 |  |  |
| 101 | TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ | ADT | 14 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |

1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dâhil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimizde beyan ettiğimiz bilgi ve belgelerin doğru olduğunu; talep edilmesi durumunda geçici teminat mektubu ile beyan ettiğimiz bilgileri tevsik eden belgeleri, ihale dokümanında yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun olarak istenilen süre içerisinde İdarenize sunacağımızı; anılan belgeleri sunmamamız durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

3) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması veya yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüze ve ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri, anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

5) İhale konusu işin tamamını birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

|  |  | Ad, soyad veya Ticaret unvanı Kaşe/imza |
| --- | --- | --- |